## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
MELEK PANGAN — Greenhouse Pemuda yang Dialiri Listrik dan Diukur Hasilnya
Lokasi: greenhouse hidroponik 6 x 12 m, Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Bantul, DIY
Pengusul: Tim MELEK PANGAN bersama Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” (28 anggota) ¦ PLN SustainAction 2026 — kategori Sustainable Village
No | Uraian | Spesifikasi / keterangan | Volume | Satuan | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. Pelengkapan greenhouse dan jalur produksi
1 | Talang produksi tambahan dan penopang | melengkapi jalur yang belum terpakai | 1 | paket | 6500000
2 | Rak semai, netpot, dan media rockwool awal | penyemaian rutin 4 siklus | 1 | paket | 2400000
3 | Perbaikan penutup dan kasa serangga | greenhouse 6 x 12 m (72 m2) | 1 | paket | 2600000
B. Instalasi listrik dan penambahan daya
1 | Penambahan daya dan penyambungan PLN | sesuai hasil survei PLN UP3 Bantul | 1 | paket | 3800000
2 | Pemeriksaan dan perbaikan instalasi, panel, MCB, ELCB | ruang lembap, sesuai standar | 1 | paket | 4200000
3 | Kabel NYM 2,5 mm² | instalasi dalam greenhouse | 80 | meter | 22000
4 | Pembumian (grounding) | batang arde dan kabel BC | 2 | titik | 600000
5 | Stop kontak tahan lembap dan saklar | titik pompa, kipas, kendali | 1 | paket | 650000
6 | Jasa pemasangan tenaga bersertifikat | termasuk pemeriksaan ulang sebelum serah terima | 1 | paket | 3200000
C. Sirkulasi nutrisi dan air
1 | Pompa sirkulasi larutan | 1 utama, 1 untuk jalur tambahan | 2 | unit | 1150000
2 | Pompa cadangan dengan pengalih otomatis | menyala sendiri bila pompa utama berhenti | 1 | unit | 1850000
3 | Tandon larutan dan tandon air baku | masing-masing 1 unit | 2 | unit | 1450000
4 | Filter, aerator, selang, dan sambungan | menjaga larutan bersih dan beroksigen | 1 | paket | 1900000
5 | Meja pencampur nutrisi dan wadah stok A dan B | pekerjaan yang kini dilakukan seadanya | 1 | paket | 1500000
D. Pengendalian mikroklimat
1 | Kipas exhaust 16 inci | menurunkan suhu siang | 2 | unit | 1450000
2 | Kipas sirkulasi dalam | meratakan udara antar-jalur | 2 | unit | 1250000
3 | Sistem pengabut, nozzle, dan pompa tekanan | menahan suhu puncak di lereng terbuka | 1 | paket | 3400000
4 | Jaring naungan dan rel | dibuka-tutup sesuai cuaca | 1 | paket | 1600000
5 | Termostat dan kontaktor | kipas dan pengabut menyala otomatis | 1 | paket | 900000
E. Pemantauan jarak jauh dan papan data
1 | Node sensor suhu, kelembapan, dan cahaya | rakitan sendiri, suku cadang tersedia di Bantul/Yogyakarta | 3 | unit | 950000
2 | Sensor kualitas larutan (EC dan pH) beserta kalibrasi | menempel pada kendali nutrisi yang sudah ada | 1 | paket | 3600000
3 | Gateway, modem, dan kuota 12 bulan | data terkirim setiap hari | 1 | paket | 2200000
4 | UPS 1.000 VA | hanya untuk kendali dan sensor | 1 | unit | 1100000
5 | Peringatan otomatis saat data berhenti masuk | layanan 12 bulan | 1 | paket | 600000
6 | Timbangan digital 60 kg | penimbangan setiap panen | 1 | unit | 850000
7 | Papan data dan cetak format catatan | dipasang di depan greenhouse | 1 | paket | 550000
F. Penanganan pascapanen sederhana
1 | Meja sortasi | sayur daun hidroponik | 1 | unit | 1750000
2 | Keranjang panen dan krat | wadah angkut dan simpan | 40 | buah | 55000
3 | Rak tiris dan area pengemasan | rangka dan penutup | 1 | paket | 2100000
4 | Sealer dan bahan kemas awal | kemasan sayur segar | 1 | paket | 1500000
G. Pelatihan dan pendampingan
1 | Pelatihan pengelola 4 hari | 8 pengelola inti dan pengganti, seluruh anggota untuk dasar pencatatan | 1 | paket | 4800000
2 | Modul dan panduan operasi cetak | satu halaman per alat, bahasa sehari-hari | 30 | eksemplar | 45000
3 | Kunjungan pendampingan | 4 kali selama program | 4 | kali | 950000
4 | Musyawarah dan evaluasi bulanan | 9 pertemuan, konsumsi dan penggandaan | 9 | kali | 215000
H. Operasi tahun pertama
1 | Benih dan media semai | 4 siklus, 16 jalur | 1 | paket | 3900000
2 | Nutrisi AB mix dan bahan pendukung | 4 siklus | 1 | paket | 3600000
3 | Biaya listrik | perkiraan 90 kWh per bulan, dihitung ulang setelah tambah daya | 12 | bulan | 160000
4 | Suku cadang dan perawatan | pompa, filter, nozzle, sensor cadangan | 1 | paket | 1750000
5 | Pengendalian hama ramah lingkungan | perangkap dan agens hayati | 1 | paket | 1200000
I. Pengukuran, dokumentasi, dan pelaporan
1 | Pencatatan kondisi awal 4 minggu | sebelum pemasangan; transport, alat tulis, penggandaan | 1 | paket | 1800000
2 | Penyusunan laporan pembuktian | bulan ke-9, disusun bersama kelompok | 1 | paket | 1700000
3 | Dokumentasi dan publikasi | foto sebelum-sesudah, video pendek, publikasi program | 1 | paket | 1800000
Kontribusi kelompok yang tidak dibiayai PLN (swadaya, bukan uang tunai):
1. Lahan dan dua bangunan greenhouse (6 x 15 m dan 8 x 12 m) milik Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta”.
2. Kipas dan kendali pemberian nutrisi otomatis yang sudah terpasang dari program sebelumnya di lokasi (PLN Peduli 2024).
3. Tenaga gotong royong anggota kelompok selama pemasangan dan pelengkapan jalur produksi.
4. Pengelolaan harian, pencatatan, dan perawatan setelah serah terima, dibiayai dari kas perawatan kelompok.
5. Dukungan Pemerintah Kalurahan Sriharjo dan Dukuh Sompok berupa perizinan dan mobilisasi warga.
Catatan:
1. Harga satuan adalah perkiraan pasar Yogyakarta dan Bantul per September 2026; harga final mengikuti survei belanja saat pelaksanaan.
2. Biaya penambahan daya mengikuti tarif resmi PLN dan hasil survei PLN UP3 Bantul, sehingga nilainya dapat berubah.
3. Pencatatan kondisi awal dilaksanakan empat minggu sebelum pemasangan, sehingga seluruh perubahan dapat dibandingkan dengan angka awal.
4. Suku cadang dipilih yang tersedia di Bantul dan Yogyakarta agar perawatan dapat dilanjutkan kelompok secara mandiri.